## Общая часть
ООО "Теплоприбор-Сенсор"
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ К ТАРИФАМ
на выполнение метрологических работ
1 | В основе расчетов стоимости метрологических работ взяты прейскуранты Челябинского и Екатеринбургского центров стандартизации и метрологии, Гидрометеослужбы и Медицинского центров г. Екатеринбурга, прайс-листы заводов изготовителей средств измерений (СИ) и дилеров с учетом использования эталонного оборудования, квалификации персонала, а также с учетом предварительной подготовки к поверке/калибровке и расходов на транспортирование СИ.
2 | Все цены приведены в рублях и без учета НДС.
3 | Стоимость работ по поверке/калибровке и ремонту СИ, не вошедших в данный Прейскурант, может устанавливаться на уровне аналогичных типов СИ, цены на ремонт и поверку/калибровку которых приведены.
4 | За срочное выполнение метрологических работ начисляется надбавка в размере 25 %, вне очереди в течение двух рабочих дней, включая день их доставки, с добавлением продолжительности предварительной выдержки (прогрева) данных СИ, регламентируемый в нормативно-технической документации (НТД) на методику поверки.
5 | Объем и содержание ремонтных работ по группам сложности изложен в Справочном пособии для метролога предприятия.
6 | В таблице тарифов применены следующие условные обозначения: КТ — класс точности, РД — разряд, ЦД — цена деления, МОД — модель.
7 | Гарантийный срок на устраненный дефект, указанный в заявке устанавливается в 3 месяца. В период гарантийного срока оплата за устранение указанного дефекта не взимается.
8 | Средства измерений со вскрытыми пломбами и следами самостоятельного ремонта принимаются только по 3 ей категории сложности ремонта.
9 | Работы по 3 ей категории сложности ремонта и покупка комплектующих дороже 500 руб. предварительно согласовывается с Заказчиком. Приобретение комплектующих оплачивает Заказчик.
10 | Ремонт первой категории сложности : частичная разборка, устранение мелких дефектов,смазка трущихся частей,замена неисправных узлов, не требующих настройки прибора, замена предохранителей, предъявление прибора в поверку/калибровку.(Подстройка характеристик в радиоэлектронных и физико-химических СИ).
11 | Ремонт второй категории сложности: разборка прибора, замена или ремонт поврежденных деталей и узлов, частичная подгонка прибора, предъявление прибора в поверку/калибровку.
12 | Ремонт третьей категории сложности: разборка прибора, замена или ремонт поврежденных деталей и узлов, регулировка и настройка по всем метрологическим параметрам, предъявление прибора в поверку/калибровку.
13 | Стоимость работы по поверке/калибровке не в полном объеме в связи с отказом исчисляется по понижающему коэффициенту: К= 0,1;0,5;0,75;1,0 к тарифам.
Начальник метрологического отдела |  | ____________ | В.Г. Чернова
Начальник экономического отдела |  | _______________ | .В Бабинцева
г. Челябинск 2021

## Геом- мех
Наименование средств измерений (СИ) | Тип, предел измерений, класс, разряд | Стоимость ремонта, руб (без НДС) | Стоимость поверки (калибровки), руб (без НДС) | Стоимость ремонта, руб (без НДС) | Стоимость поверки (калибровки), руб (без НДС) |  |  | Стоимость ремонта, руб (без НДС) | Стоимость поверки (калибровки), руб (без НДС)
2700000 Геометрические измерения
Автоколлиматоры | АК-0,2 и т. п. |  | 1918 | 0 | 2301.6 | 1.2 | 1.1 | 0 | 2531.76
Индикаторы рычажно-зубчатые | ИРБ ОТ 0 ДО 0,8 мм | 450 | 160 | 540 | 192 |  |  | 750 | 500
Индикаторы часового типа | КТ 0 и 1, ИЧ-2, ИЧ-5, ИЧ-10 | 250 | 108 | 300 | 129.6 |  |  | 420 | 670
Калибры гладкие |  |  | 48 | 0 | 57.6 |  |  | 0 | 400
Калибры угловые (1 угол) |  |  | 81 | 0 | 97.2 |  |  | 0 | 200
Калибры пробки резьбовые |  |  | 76 | 0 | 91.2 |  |  | 0 | 400
Калибры кольца резьбовые |  |  | 48 | 0 | 57.6 |  |  | 0 | 400
Микрометры гладкие | МК, МГ от 0 до 25 мм | 300 | 95 | 360 | 114 |  |  | 620 | 400
Микрометры гладкие с 1 установочной мерой | МК, МГ от 25 до 125 мм |  | 106 | 0 | 127.2 |  |  | 620 | 400
Микрометры гладкие с 1 установочной мерой | МК, МГ от 150 до 200 мм |  | 186 | 0 | 223.2 |  |  | 620 | 400
Микрометры гладкие с 1 установочной мерой | МК, МГ от 200 до 275 мм |  | 206 | 0 | 247.2 |  |  | 620 | 400
Микрометры гладкие с 2 установочными мерами | МК, МГ от 300 до 600 мм |  | 320 | 0 | 384 |  |  | 620 | 500
Микрометры рычажные | МР, МРИ до 25 мм | 400 | 124 | 480 | 148.8 |  |  | 620 | 400
Микрометры листовые | МЛ | 125 | 82 | 150 | 98.4 |  |  | 620 | 400
Микрометры трубные | МТ | 125 | 88 | 150 | 105.6 |  |  | 620 | 400
Штангенциркули | до 200 мм | 300 | 58 | 150 | 69.6 |  |  | 500 | 420
Штангенциркули | 200 ... 1000 мм | 450 | 156 | 360 | 187.2 |  |  | 500 | 420
Штангенрейсмассы | до 2500 мм | 400 | 215 | 480 | 258 |  |  | 500 | 420
2800000 Механические измерения
Граммометры |  |  | 168 |  | 124 | #REF! | #REF! | 0 | 320
Начальник метрологического отдела | _____________________ | ____________ | В.Г. Чернова |  |  |  |  | В.Г. Чернова
Начальник экономического отдела | ______________________ | _______________ | .В Бабинцева |  |  |  |  | Е.В. Бабинцева

## ЭлМагн
Наименование средств измерений (СИ) | Тип,предел измерений, класс,разряд | Стоимость ремонта 1 категории сложности | Стоимость ремонта 2 категории сложности | Стоимость ремонта 3 категории сложности | Стоимость поверки (калибровки), руб( без НДС)
3400000 ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И МАГНИТНЫХ ВЕЛИЧИН
Амперметры, вольтметры и ваттметры пост. и перем тока однопредельные КТ 1,0-4,0 | М381,М1690А,М42102,М42304,М42101,М265 | 100 | 272 | 403 | 480
| Э377,Э378,Э30,Э365, Э421,Э8030,Э34,Э421, Э8021 | 100 | 272 | 403 | 480
Вольтметры цифровые повышенной точности | Щ31,Щ1516, В7-34, В7-65, В7-53, В7-54/3 и др. | 8347 | 11309 | 18431 | 6749
Вольтметры цифровые универсальные | В7-22,В7-35,В7-38,В7- | 1698 | 4851 | 7507 | 5462
Калибратор электрич. сигналов | СА100 и т.п | 3465 | 10153 | 20097 | 9586
Клещи токоизмерительные | Ц-4501,4502,4505 и т. п. | 131 | 630 | 840 | 2056
Компараторы напряжения | Р3003 | 3280 | 10337 | 17556 | 7380
Магазины сопротивления КТ 0,02-0,05 | МСР-60,63 и др. | 852 | 2007 | 3214 | 3702
Мегаомметры и измерители заземления 1 предел | М-1101и др. | 680 | 1400 | 1840 | 910
Мегаомметры электронные многопредельные | М4101,Ф4101,Ф4102,ЭСО202 | 825 | 1698 | 231 | 1222
Мультиметры цифровые | МУ65,AРРА,М890 и т.п. | 1016 |  |  | 4511
Приборы комбинированные (тестеры) | Ц4313, -4352 и др. | 945 | 1887 | 3475 | 4350
Начальник метрологического отдела | ____________________ | В.Г. Чернова
Начальник экономического отдела | ______________________ | .В Бабинцева

## Теплотехнич и давление
Наименование средств измерений (СИ) | Тип,предел измерений, класс,разряд | Стоимость ремонта 1 категории сложности | Стоимость ремонта 2 категории сложности | Стоимость ремонта 3 категории сложности | Стоимость поверки (калибровки), руб ( без НДС)
3000000 ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ И ВАКУУМА
Манометры, вакуумметры технические | ОБМ,МТ,и др кл. т 1,6-4,0 | 252 | 341 | 555 | 194
Манометры поверка с тарировкой | ОБМ,МТ,и др |  |  |  | 787
Манометры электро-контактные | ЭКМ | 481 | 650 |  | 242
3200000 ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ
Мосты и потенциометры, аналоговые приборы - 1 кан. | ДИСК-250, КСМ, КСП КП1Т, А100 и др. | 405 | 1257 | 3638 | 1188
Мосты и потенциометры, аналоговые приборы - 2-3 кан. | КС, А100 и др | 405 | 1257 | 3638 | 1742
Приборы показывающие и регистрирующие ( в том числе цифровые). | Альфалог-100, ДИСК-250М, Сталь-4 и др. | 693 | 1732 | 3820 | 2191
Приборы показывающие и регистрирующие, регистраторы ( в том числе безбумажные) микропроцессорные 1-3кан. |  | 693 | 2285 | 6615 | 3557
Приборы показывающие и регистрирующие, регистраторы ( в том числе безбумажные) микропроцессорные 4-12кан. |  | 1325 | 4396 | 11205 | 5696
Приборы показывающие и регистрирующие, регистраторы ( в том числе безбумажные) микропроцессорные свыше 12кан. |  | 1328 | 4396 | 11205 | 9250
Преобразователи термоэлектрические градуировка через 100оС | ТПП,ТПП-0192 и т.п | 425 | 1543 | 3241 | 2523
Преобразователи термоэлектрические (300-1200 оС) | КТХА, КТНН | 425 | 1543 | 3241 | 1732
Преобразователи термоэлектрические град. Через 100 оС (100-1500оС) | ТПП,ТХА ,ТХКи др | 425 |  |  | 2835
Приборы для измерения температуры жидких металлов | Digitemp |  |  |  | 4209
Приборы комбинированный для измерения влажности | Testo |  |  |  | 4145
Преобразователи нормирующие | ТМТ и др |  |  |  | 910
Преобразователи с унифицированным выходным сигналом | ТСМУ, ТСПУ, и др |  |  |  | 1786
Регуляторы температуры, приборы,, милливольтметры,логометры показывающие и регистрирующие | РТ,Ш4538, Т419, Варта | 605 | 1452 | 2662 | 1987
Измерители-регуляторы температуры- до 12 каналов | Термодат | 665 |  |  | 3200
Измерители-регуляторы температуры- свыше 12 каналов | Термодат | 665 |  |  | 9600
Регуляторы температуры цифровые многофунуциональные | 2ТРМ, ТРМ | 1424 |  |  | 4989
Термометры сопротивления | ТСМ-0193, ТСП-0193 | 180 | 480 | 960 | 919
Комлект термопреобразователей сопротивления | КТПР |  |  |  | 1961
Калибраторы-измерители | КИСС-02, 03 и др. | 2310 | 6699 | 14067 | 8489
Калибраторы-измерители по ТС и ТП | КИСС-02, 03 и др. | 2310 | 6699 | 14067 | 3972
Начальник метрологического отдела |  | ____________ | В.Г. Чернова
Начальник экономического отдела |  | _______________ | .В Бабинцева

## Измерения
Вид измерений | Тип, предел измерений, класс, цена деления, разряд используемых СИ | Стоимость параметра, руб ( без НДС) | Стоимость измерения параметра, руб ( без НДС) |  | Стоимость измерения параметра, руб ( без НДС)
ИЗМЕРЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН
Измерение линейного размера штангенинструментом | До 250 мм, ЦД 0,1 и выше | 18 | 21.6 | 1.2 | 70 | 1.1
Измерение линейного размера штангенинструментом | Св. 250 мм, ЦД 0,1 и выше | 28 | 33.6 |  | 70
Измерение линейного размера микрометрическим инструментом | До 250 мм, ЦД 0,01 | 28 | 33.6 |  | 70
Измерение линейного размера микрометрическим инструментом | Св. 250 мм, ЦД 0,01 | 36 | 43.2 |  | 70
Измерение линейного размера микрометрическим инструментом повышенной точности | До 250 мм, ЦД 0,001 | 36 | 43.2 |  | 70
Измерение линейного размера микрометрическим инструментом повышенной точности | Св. 250 мм, ЦД 0,001 | 55 | 66 |  | 150
Измерение линейного размера на плоском столе универсального микроскопа | До 200 мм, ЦД 0,001 | 73 | 87.6 |  | 150
Измерение линейного размера в центрах микроскопа | До 200 мм, ЦД 0,001 | 64 | 76.8 |  | 150
Измерение сложного многоразмерного калибра или детали на микроскопе (свыше 10 измерений) | УИМ-23, БМИ, ИМЦ, ЦД 1 мкм | 547 | 656.4 |  | 870
Измерение линейного размера индикатором часового типа | ИЧ02,ИЧ10, ЦД 0,01 | 36 | 43.2 |  | 100
Измерение углового размера универсальным угломером | До 180о | 36 | 43.2 |  | 100
Измерение углового размера на инструментальном микроскопе | До 360о | 45 | 54 |  | 100
Измерение углового размера на универсальном микроскопе | До 360о | 55 | 66 |  | 120
Измерение параметра шероховатости методом сравнения с эталоном | Rа, Rz | 28 | 33.6 |  | 100
Измерение торцевого и радиального биения | ИЧ10, ЦД 0,01 | 73 | 87.6 |  | 150
Измерение отклон. от плоскостности и прямолинейности по образцу просвета |  | 45 | 54 |  | 150
Измерение отклонения от плоскостности интерференционным методом |  | 19 | 22.8 |  | 100
Измерение линейного размера калибром гладким или резьбовым | До 50 мм | 19 | 22.8 |  | 100
Измерение параметра резьбы |  | 73 | 87.6 |  | 200
Измерение параметра пружины |  | 83 | 99.6 |  | 200
ИЗМЕРЕНИЯ МАССЫ (одна операция) |  |  | 0 |  | 0
Взвешивание на циферблатных весах | До 1 кг | 31 | 37.2 |  | 100
Взвешивание на циферблатных весах | Свыше 1 кг | 36 | 43.2 |  | 100
Взвешивание на лабораторных весах | КТ3, до 100 г | 62 | 74.4 |  | 110
Взвешивание на лабораторных весах | КТ3, до 1 кг | 55 | 66 |  | 110
Взвешивание на лабораторных весах | КТ3, свыше 1 кг | 75 | 90 |  | 110
Взвешивание на электронных весах | КТ2, до 200 г | 83 | 99.6 |  | 130
ИЗМЕРЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН (одна операция) |  |  | 0 |  | 0
Испытание на прочность изоляции провода электрического |  | 175 | 385 |  | 630
Измерение электрической величины (одно значение) |  | 25 | 48 |  | 150
|  |  | 0 |  | 0
ИЗМЕРЕНИЯ ПРОЧИЕ |  |  | 0 |  | 0
Измерение теплофизической, физико-химической величины, давления (одно значение) |  | 100 | 180 |  | 320
Органолептичекие исследования проволоки (определения дефектов на поверхности визуально с помощью оптических приборов) |  | 50 | 60 |  | 150
Начальник метрологического отдела | ______________________________ | ____________ | В.Г. Чернова |  | В.Г. Чернова
Начальник экономического отдела | _______________________________ | _______________ | .В Бабинцева |  | Е.В. Бабинцева

## Услуги
СТОИМОСТЬ УСЛУГ, руб. ( без НДС)
Техническое обслуживание весов |  | 150 | 200 |  | 260
Калибровка на рабочем месте, разовая. |  | 200 | 290 |  | 431
Отжиг термопреобразователя |  | 200 | 290 |  | 410
Диагностика неисправности средств измерений | 10% от стоимости поверки | 150 | 200
Начальник метрологического отдела | ________________________ | ____________ | В.Г. Чернова | Начальник метрологического отдела | В.Г. Чернова | ____________ | В.Г. Чернова
Начальник экономического отдела | ________________________ | _______________ | .В Бабинцева | Начальник экономического отдела | Е.В. Бабинцева

## Оформление документов
Тарифы на платные работы, услуги выполняемые в сфере обеспечения единства измерений ООО " Теплоприбор-Сенсор"
Наименование услуг, руб. ( без НДС) | Норма времени, час | Стоимость, руб
Оформление свидетельства о поверке на СИ | 0.84 | 500
Оформление и предоставление протокола поверки(измерений), не предусмотренной методикой поверки | 0.84 | 500
Оформление и предоставление протокола поверки( измерений), предусмотренной методикой поверки | 0.84 | 500
Оформление паспорта или дубликата паспорта на СИ, выпускающей продукции ООО !"Теплоприбор-Сенсор" | 0,,42 | 250
Оформление и предоставление дубликата свидетельства о поверке/ протокола измерений/ извещение о непригодности | 0.84 | 500
Начальник метрологического отдела | ____________ | В.Г. Чернова
Начальник экономического отдела | _______________ | .В Бабинцева